ПАМЯТКА
для механизаторов сельского хозяйства и водителей грузового транспорта, производящих работы в охранных зонах воздушных линий электропередачи.
При проведении посевной компании возникает необходимость выполнять работы в охранных зонах линий электропередачи, так как земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требования настоящей памятки.
      Охранная зона воздушных линий электропередачи устанавливается вдоль воздушных линий в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, стоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии: до 20 кВ-10м; 35 кВ - 15 м; 110кВ-20м; 220 кВ - 25 м; 330 кВ - 30 м; 750 кВ - 40 м

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
При выполнении сельскохозяйственных работ вблизи воздушных линий электропередачи на металлических корпусах машин и механизмов могут находиться опасные электрические потенциалы, вызванные электростатической и электромагнитной индукцией, как в нормальном режиме работы ВЛ, так и при коротких замыканиях в электрических сетях.
Кроме того, при работе в охранной зоне ВЛ напряжением 330, 750 кВ, электрическое поле неблагоприятно воздействует на незащищенного от его влияния человека.
Особенно опасно соприкосновение машины и механизма непосредственно с проводом ВЛ. Это возможно при работе машины под ВЛ, где может произойти приближение машины па недопустимо близкое расстояние к проводу, обрыв провода и его падение на машину или наезд машины на оборванный провод.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах ВЛ должны производиться с предварительным уведомлением предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти линии. 
Запрещается:
· Работать в пролетах ВЛ, имеющих оборванные провода, а также приближаться к опорам, имеющим оборванные провода на расстояние менее 20 м;
· Приближаться к опорам ВЛ 6-35 кВ, имеющим дуговое замыкание (на опоре горит дуга), на расстояние менее 20 м, а также работать в пролетах, примыкающих к этим опорам;
· Приближаться к проводам, лежащим на земле, на расстояние менее 20 м;
· Предпринимать самостоятельно какие-либо меры по снятию провода с машины вручную или с помощью каких-либо предметов;
· Прикасаться к опорам или влезать на них.
При работе сельскохозяйственных машин в охранной зоне BЛ запрещается:
· Выполнять ремонтно-профилактические работы на машине;
· Работать при приближении или во время грозы; 

· Машины и механизмы всегда следует останавливать только вне охранной зоны ВЛ;

· При аварийной остановке любой машины в охранной зоне ВЛ она должна быть вывезена в кратчайший срок из зоны на буксире;
· Проезд машин и механизмов под проводами ВЛ по проселочным дорогам и вне дорог следует производить вблизи опор и поперек оси ВЛ.
· Категорически запрещается заправка машины горючим в охранной зоне.

При падении провода BJI на машину, или сельскохозяйственную технику необходимо:
· Немедленно остановить машину. Если при этом можно освободить машину от оборванного провода передвижением машины, то необходимо это сделать и как можно быстрее и сообщить о случившемся в предприятие электрических сетей;
· Приближаться к такой машине на расстояние менее (ближе) 20 м запрещается;
· Если в результате падения провода ВЛ или возникновения электрического разряда машина загорится, то обслуживающий персонал должен немедленно ее покинуть, но так, чтобы не было одновременного соприкосновения человека с машиной и землей. Лучше всего спрыгнуть на землю на обе согнутые ноги, не держась за машину;
· Удаляться от нее нужно прыжками на одной или двух согнутых вместе ногах, на расстояние не менее 20 м;
     О всех нарушениях в работе линий электропередачи сообщать Столбцовскому району электрических сетей по телефонам: 144, 5-02-19, 5-02-20. 
СТОЛБЦОВСКОЕ МРО ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР
